**招 标 公 告**

“芜湖市第三人民医院”不锈钢烤漆发光字制作工程现公开招标。

**一、项目名称及内容**

1、项目名称：“芜湖市第三人民医院”不锈钢烤漆发光字

2、项目地点：芜湖市第三人民医院门诊部西面楼顶

3、项目内容：包括但不限于门诊部楼顶发光字，钢架，线路布置等发光字整套工作组成部分。

4、项目工期：自合同签订之日起十个无雨日。

5、拆除原（三院）两个字并清运。

**二、供货商资质**

供货商须具有独立法人资格；并在人员、设备及资金等方面具有相应的履约能力，其中拟配备的特种作业人员必须持有有效的特种作业操作证；

**三、质量及参数要求**：

1、字主体（规格1.8mx1.8m、仿宋体）：

（1）包边及字底壳采用实际厚度0.8mm304不锈钢，红色汽车烤漆，精工焊接。

（2）面板采用国标4mm亚克力。

（3）内置蓝景LED光源灯珠，外置蓝景400W电源。光源灯珠与字底壳之间整体注胶，将灯与底壳行成一体，有助于灯珠抗老化。

（4）投标文件内要附有效果图。

2、钢架：

（1）主材辅材均为国标4#热镀锌角铁，精工焊接。

（2）焊接点做打磨处理，安装完毕整体涂刷防锈漆。

（3）焊接工艺应能抗击一般自然灾害，在保证安全基础上，架体应简洁，美观。无多余负赘部分。

3、线路：

（1）主电源连接线不低于2.5m²，穿线管。

（2）12V低压端字之间连接线不低于2.5m²护套线，线路应与钢架绑牢，不得脱落。

（3）符合国家用电、户外安装等安全标准，签订安全质量责任书。

四、以上设备产品均质保壹年加壹年免费维护，超出厂家质保期的由中标单位免费质保；部分需提供检测报告，并签订安全质保责任书。