设备维修要求

设备名称: 电子支气管镜

型号：EB-530H

数量：1支

故障现象：PU管（短）出现裂口，漏气。

维修要求：

1 更换pu管（短），重新密封套管。

2 公司提供原厂授权维修证明，配件需为全新原装配件，不得使用翻新件。

（维修内容包括但不限于以上内容）

质保：半年或以上

维修响应时间：一周

付款方式：维修完毕到货，使用科室验收无误，在发票上签字支付90%，质保结束后支付尾款。

预算：10000元， 此费用属于全包费用，包含人工、税费、运输等一切费用。