关于CD45CD4CD3检测试剂盒（流式细胞仪法）采购招标需要答疑的回复

现有潜在投标单位，对芜湖市第三人民医院CD45CD4CD3检测试剂盒（流式细胞仪法）采购招标项目存在疑问，并提交采购招标需要答疑请求。经市三院需求科室检阅，现统一作出关于CD4招标使用需求一览表质疑回复，内容如下：

“采购需求一览表是根据我科实际工作中所需进行采购,是2025年一年365天的实际使用量，清洗液及质控物的使用与所招标的试剂量多少并无关联，清洗液每日均需使用，每周需进行维护保养。质控品理论上的有效期是半年，实院通过采购，物流，到达我科有效期约3-4个月，为确保实验结果准确性，需使用有效期间质控品，一年约4 支，我科仅需要全血质控品低值即可。”

鉴于质疑回复中采购招标的内容、数量、规格等没有发生变化，原定招标开标时间不做调整，仍按照采购招标公告中的投标文件递交时间及开标时间：2024年10月28日下午14：30，市三院会议室，投标方授权委托人自行携带保管的投标文件，现场投递开标。

附件：CD45CD4CD3检测试剂盒（流式细胞仪法）采购招标需要答疑请求