芜湖市第三人民医院BC-5180CRP全自动血液分析

仪器校准验证作业相关及执行内容

一、须有相关资质证明可进行仪器性能验证作业。

二、执行仪器预防保全工作和仪器校准的工程师须有厂家的资质认证，并提供相关资质证明。

三、仪器性能校准作业，需提供合规的仪器性能校准报告，报告执行内容按中华人民共和国医药行业标准。

四、BC-5180CRP全自动血液分析进行校准主要包括：

1、测试条件评价

① 试剂评价；②仪器基本信息评价

2、本底计数

① 评价方案；② 评价标准；③评价结果

3、精密度试验

① 评价方案；② 评价标准；③评价结果

4、校准

① 校准用品；② 评价标准及判断方法；③校准结果

5、模式间可双性验证

①预稀释和开放全血的结果可比性；②未梢全血和全血的结果可比性

6、校准结论