一、投标函

芜湖市第三人民医院
1、在研究了                              项目 招标文件（含补充文件）后，我们愿意按人民币（ 大写                                        ）（小写                元）的投标总价，遵照招标文件（含补充文件）的要求承担本招标项目的实施，完成本次招标范围的全部项目内容及其保修工作。
2、如果你单位接受我们的投标，我们将保证在 30 个日历天的供货期内完成本招标项目的全部工作内容，并达到招标规定的要求。
3、我们同意从规定的开标之日起56个日历天的投标书有效期内严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。
4、在合同书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
投标人： (盖单位电子印章)

单位地址及邮政编码：
法人代表（盖电子印章）：
联系电话（传真）： 
开户银行名称：                     
开户银行账号（基本账户）：          
开户银行地址：
开户银行电话：
                                                   年  月  日
二、投标报价表

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	预算控制价（元）
	投标单价价（元）

	1
	显微镜1
	台
	1
	15000
	

	2
	显微镜2
	台
	1
	35000
	

	
	总价
	
	
	50000
	


报价说明：
1、投标单价包干，单价为全费用固定单价，包含人工、材料、机械、管理费、利润、措施费、税金等全部一切费用，投标单价作为中标后的按实际供货数量次月结算的依据；
2、显微镜投标单价不得超过各自的预算控制单价，投标总价不得超过采制总价5万元，否则作无效标处理。
供应商（签章）:
法定代表人（签章）:
                                                           年  月  日
三、法定代表人授权委托书
 本授权委托书申明，我        (姓名)系                  (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                          (姓名) 为我方代理人，参加             (招标人名称)                                     (项目名称) 的投标活动。代理人在本项目的投标、开标、评标、合同谈判及合同的执行和保修保养时签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认，并承担其法律后果。委托期限：自本委托书签发之日起，至本招标项目履约结束时止。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：              
代理人身份证号码：                   

性别:               

年龄：             

投标人：              
法人代表：             （）
法人代表身份证号码：                
签发日期:        年       月         日        

代理人身份证复印件：
法人代表身份证复印件：
四、投标单位资格证书

五、产品技术参数偏离表

	显微镜1

	招标要求产品技术参数
	投标产品技术参数
	偏离说明

	1.光学系统：无限远光学系统
2.主机：电源开关和调光旋钮位于机身前端，机身背部集成绕线器设计。
3.照明系统：照明系统配备了复眼透镜，能够均匀的照亮整个视场；高亮度白色LED光源。
4.目镜：10X，视场数20mm，视度可调
◇5.调焦机构：同轴粗微调焦机构，显两侧都配置粗微动手轮，调焦行程：向上2mm/向下13mm，粗动行程每圈37.7mm，微动行程每圈0.2mm，粗动带锁紧圈，带载物台上下动定位。
镜筒：双目镜筒，30°倾斜，瞳距50～75mm
转换器：内向式4孔转换器
8.载物台：矩形机械移动载物台，载物台无齿条凸出，带标本夹标尺，移动范围76mm（左右）x30mm（前后） 
◇9.物镜： 须配备4X (数值孔径NA≥0.1/工作距离WD≥25mm) ，10X (数值孔径NA≥0.25/工作距离WD≥6.7mm) ，40X (数值孔径NA≥0.65/工作距离WD≥0.6mm) ， 100X Oil (数值孔径NA≥1.25/工作距离WD≥0.14mm)
10.聚光镜：阿贝聚光镜，NA:0.1～1.25，光栏位置有和物镜相对应的标记（用色环表示倍率）
11.防霉处理：光学系统周围具备防霉涂层
◇12.整机质保≥3年，光源≥1年。
13.终生维修，保证零配件供应不少于10年
14.售后服务：24小时内响应，并到位处理。要求将在接听电话后24小时内响应，并在正常工作时间处理报修；
	
	


	显微镜2

	招标要求产品技术参数
	投标产品技术参数
	偏离说明

	1.光学系统：无限远光学系统，可实现明场、暗场、相差多功能显微观察，齐焦距离≤45mm
2.观察筒：铰链式三目，瞳距调节范围48mm-75mm；
3.目镜：大视野目镜，10X，视场数20mm，视度可调
4.物镜：无限远物镜 4X 、10X 、40X 、100X (oil)；
5.调焦机构：粗微调同轴调焦旋钮，粗调行程为20mm, 微调最小刻度2.5um；
6.转换器 ：内向式四孔转换器；
7.载物台 ：右手用旋钮的机械式载物台(120X132mm)，线轨载物台，齿条无突出
◇8.智能数显型落射荧光装置，配B,UV三色荧光通道，B激发波段:460nm~490nm  UV激发波段 330nm~380nm。荧光光源，长效光源，寿命2万小时以上，响应时间，纳秒级别，安全环保；液晶屏可显示荧光波段和亮度比例
9.聚光镜 ：阿贝聚光镜 NA1.25 
10. LED照明系统：白色LED，亮度可调
11、2000万像素相机、1"芯片尺寸、2.4 um*2.4 um像元尺寸，最高帧率可达22FPS，采用电子卷帘快门、128Mb图像缓存，USB3.0B型接口，5Gbps，支持DirectShow / TWAIN软件接口
◇12、MS1.0专用软件 有软件著作权号， 软件具备:自动/手动 一键白平衡，区域白平衡；实时测量分析，静态测量分析；反射率检测，计数功能；多焦面信号快速景深叠加功能；多通道荧光合成叠加；定制真菌检测报告软件，具备统方，查询等功能；软件必须提供硬件加密锁，并保证所有提供功能没有使用时间限制
13、标配软件整合了图像处理软件动态图像采集处理以及静态图像处理的主要功能，并且在荧光合成和处理，动态图像测量，色彩校正方面具备强大的可操作性。软件包含用户管理、权限分配及审计追踪功能，完全符合GMP和ISO9001质量管理体系使用要求。；
14、标配软件系统可以多种格式，多种时长方案对动态图像进行即时拍摄，定时拍照，实时拍照和录像，并可通过Directshow接口兼容其他相机，一个软件可接多台相机。
15、功能模块包括曝光控制、图像处理、颜色控制、荧光处理（实时荧光合成）、直方图、图像设置、静态图像处理、测量八个功能模块可对静态动态图像进行参数设置，测量绘制，可支持多方面图像处理。在色彩校正等方面也可进行调节，提高了颜色校正的可靠性、还原准确性。
◇16、支持实时荧光多通道合成：便捷荧光多通道合成操作，支持实时拍摄并实时多通道合成，最多支持5通道荧光合成，可单独调节各通道亮度、对比度及伽马值调节并实时预览合成效果，支持各通道信号位移校正，支持能量曲线测量（实时显示所选定线段上所有点强度），支持多重拍摄，最大支持7重拍摄，支持颜色矩阵设置，支持CPU、GPU设备加速，支持平场校正及彩点校正功能，支持实时单点RGB值以及灰度值获取，实时预览帧率显示，直方图均衡化。

	
	


六、服务承诺书

