一、投标函

芜湖市第三人民医院
1、在研究了                              项目 招标文件（含补充文件）后，我们愿意按人民币（ 大写                                        ）（小写                元）的投标总价，遵照招标文件（含补充文件）的要求承担本招标项目的实施，完成本次招标范围的全部项目内容及其保修工作。
2、如果你单位接受我们的投标，我们将保证在 30 个日历天的供货期内完成本招标项目的全部工作内容，并达到招标规定的要求。
3、我们同意从规定的开标之日起56个日历天的投标书有效期内严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。
4、在合同书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
投标人： (盖单位电子印章)

单位地址及邮政编码：
法人代表（盖电子印章）：
联系电话（传真）： 
开户银行名称：                     
开户银行账号（基本账户）：          
开户银行地址：
开户银行电话：
                                                   年  月  日
二、投标报价表
	序号
	项目名称
	规格
	数量（台）
	预算控单价（元）
	投标单价
（元）
	合价（元）

	1

	多道移液器
	0.5-10μl(八通道)
	1
	9790
	
	

	
	多道移液器
	50-300μl(八通道)
	1
	
	
	

	2
	微量移液器
	0.5-10μl

	2
	500
	
	

	3
	移液器
	20-200μl

	4
	400
	
	

	4
	移液器
	100-1000μl
	2
	400
	
	

	5
	游标卡尺
	
0-150mm
	1
	150
	
	

	6
	电子天平
	/
	1
	660
	
	

	
	总价
	
	
	14000
	
	


报价说明：
1、投标单价包干，单价为全费用固定单价，包含人工、材料、机械、管理费、利润、措施费、税金等全部一切费用，投标单价作为中标后的按实际供货数量次月结算的依据；
2、显微镜投标单价不得超过各自的预算控制单价，投标总价不得超过采制总价1.4万元，否则作无效标处理。
供应商（签章）:
法定代表人（签章）:
                                                           年  月  日
三、法定代表人授权委托书
 本授权委托书申明，我        (姓名)系                  (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                          (姓名) 为我方代理人，参加             (招标人名称)                                     (项目名称) 的投标活动。代理人在本项目的投标、开标、评标、合同谈判及合同的执行和保修保养时签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认，并承担其法律后果。委托期限：自本委托书签发之日起，至本招标项目履约结束时止。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：              
代理人身份证号码：                   

性别:               

年龄：             

投标人：              
法人代表：             （）
法人代表身份证号码：                
签发日期:        年       月         日        

代理人身份证复印件：
法人代表身份证复印件：
四、投标单位资格证书

五、产品技术参数偏离表

	多道移液器0.5-10μl(八通道)、多道移液器50-300μl(八通道)

	招标参数
	投标参数
	偏离说明

	1、量程包括：0.5-10ul(八通道),50-300l(八通道)各一台

2、各种量程的8通道移液器适用于标准96孔板：
3、管嘴推出器可同时推出多道吸嘴，高效省力；
4、移液器下半部可360度旋转，方便移液；

◇5、每道管嘴连件都有独立的活塞装置，维修保养便捷；
6、特别的管嘴连件设计，易于观察吸嘴的密封状况。
7、管嘴连件具有高化学稳定性；

8、方便在实验室校准，提供网上在线校准；
	
	

	微量移液器0.5-10μl

	招标参数
	投标参数
	偏离说明

	◇1、手动可调式移液器涵盖量程，测量体积20-200ul,允许最大系统误差土0.5%，允许最大随机误差士1.1%.2。计数器内部有自锁功能，可锁定计数器，防止非旋动碰触情况下计数器滑动，从而锁定量程；

3、轻便且设计符合人机功效学，数字视窗，所设量程一目了然；

4、使用附件工具，能方便快捷的进行校准和维修；
5、下半只可高温高压消毒，可拆卸式组件便于维护；
6、管嘴连件具有高化学稳定性；

7、方便在实验室校准，提供网上在线校准软件；

8、清脆的计数器调节提示声音，保护设定量程，提示意外改变；

9、适配多种吸头，轻松更换吸头，即买即用。
	
	

	移液器20-200μl

	招标参数
	投标参数
	偏离说明

	◇1、手动可调式移液器涵盖量程，测量体积20-200ul,允许最大系统误差士0.3%，允许最大随机误差士0.1%.
2、计数器内部有自锁功能，可锁定计数器，防止非旋动碰触情况下计数器滑动，从而锁定量程；

3、轻便且设计符合人机功效学，数字视窗，所设量程一目了然；

4、使用附件工具，能方便快捷的进行校准和维修；
5、下半只可高温高压消毒，可拆卸式组件便于维护；
6、管嘴连件具有高化学稳定性；

7、方便在实验室校准，提供网上在线校准软件；

8、清脆的计数器调节提示声音，保护设定量程，提示意外改变；

9、适配多种吸头，轻松更换吸头，即买即用。
	
	

	移液器100-1000μl

	招标参数
	投标参数
	偏离说明

	◇1、手动可调式移液器涵盖量程，测量体积100-1000μl,允许最大系统误差士0.3%，允许最大随机误差士0.1%.
2、计数器内部有自锁功能，可锁定计数器，防止非旋动碰触情况下计数器滑动，从而锁定量程；

3、轻便且设计符合人机功效学，数字视窗，所设量程一目了然；

4、使用附件工具，能方便快捷的进行校准和维修；
5、下半只可高温高压消毒，可拆卸式组件便于维护；
6、管嘴连件具有高化学稳定性；

7、方便在实验室校准，提供网上在线校准软件；

8。清脆的计数器调节提示声音，保护设定量程，提示意外改变；

9、适配多种吸头，轻松更换吸头，即买即用。
	
	

	游标卡尺

	招标参数
	投标参数
	偏离说明

	1、测量范围：0-150mm

2、不锈钢机身

3、一键切换公英制

4、LED数显屏

5、四大测量模式

6、分倍率：0.01mm

7、精确度：0.03mm
	
	

	电子天平

	招标参数
	投标参数
	偏离说明

	1、最大称量200 g

2、可读性(显示精度)1mg(0.001g)

3、重复性(标准偏差)：土1mg

4、线性误差：2mg

5、稳定时间：3s

6、校准方式

7、防风罩：三面或五面玻璃防风罩，带静电涂层8。整机免费质保3年
	
	


六、服务承诺书

