多通道移液器

2台，1万     0.5-10µl(八通道) ，50-300µl (八通道)各一台

- 量程包括：0.5-10µl(八通道) ，50-300µl (八通道)各一台

- 2.各种量程的8通道移液器适用于标准96孔板；

3.管嘴推出器可同时推出多道吸嘴，高效省力；

4.移液器下半部可360度旋转，方便移液；

*5.每道管嘴连件都有独立的活塞装置，维修保养便捷；

6.特别的管嘴连件设计，易于观察吸嘴的密封状况。

7.管嘴连件具有高化学稳定性；

8.方便在实验室校准，提供网上在线校准；