混匀器

2台，预算价0.54万

1、壳体采用优质ABS材质，耐腐蚀；

2、使用新型直流无刷电机，无极调节，低噪长效。

3、数码显示方式，确保时间、转速的精确性。

*4、转速/精度：200-3000rpm/ ±5rpm。

*5、定时范围：0-9999 min/s。

6、振幅范围：4mm。

7、通过压力传感的控制形式实现点振、连续运转的圆周式震荡。

8、稳定运行噪音≤70分贝。

9、服务保障：维修响应时间为2小时内，市区24小时抵达到单位排除故障。

10、保修期：保修期自购买之日起为1年。