空气消毒器

2台，预算价0.9万

1.技术参数 消毒方法：紫外线或等离子体，两种方式均须满足人机共存、动态持续消毒、无二次污染。
2.最大适用体积：≥80 m3

3.额定循环风量：≥800 m3/h（循环风量≥适用体积的10倍）

*4.消毒效果：白色葡萄球菌（8032株）杀灭率：≥99.90 %；空气中自然菌消亡率：≥90 %（1 h 连续运行后采样），须提供第三方检测报告。
5.紫外线灯管寿命≥5000小时

*6.紫外线辐照强度（机内）：≥20000μW/cm2

7.紫外线泄漏量：≤3μW/cm2臭氧泄漏量：≤0.007mg/m3
8.触感式控制面板，中文背光液晶显示屏，显示屏显示风量状态，风量可按高、中、低自由选择； 

9.采用快速拆卸式拆卸过滤器，便于日常清洁及维护保养，配合静音风机循环送风；

10手动常开、手动定时、临时工作三种模式；

11.质保期：≥3 年

12.整机符合《消毒技术规范》（2002版）及GB 28235-2020（紫外线）或GB/T 18801（等离子体）安全要求。
