麦氏比浊仪技术参数

1台，预算价0.5万

*1.最小示值：0.001 MCF

*2.测量范围： 0~5 MCF （麦氏浊度单位），1MCF=3X108 CFU/ml

3.示值误差: ±5%F. S（满量程误差）

◇4.重复性: ≤0.5%

5.零点漂移: ±0.5%F. S（满量程误差）

6.产品特点: 细菌浊度分析，直读（ MCF ）麦氏浊度单位。

7.保修期2年