微生物实验室管理系统

1套，预算价7.5万

微生物实验室管理系统

*1、可连接本院现有血培养仪（品牌：美华医疗，型号：BC120）；质谱仪(品牌：迪尔生物，型号：Smart  MS)；鉴定药敏仪(品牌：迪尔生物，型号：DL-96A  3080)，并提供承诺函

2、具备微生物数据统计分析及筛查功能

*3、可连接医院Lis系统，并提供承诺函

4、软件可以对接耐药检测网中间件，导出符合标准的药敏数据文件。