一、询价投标函

芜湖市第三人民医院
1、在研究了                              项目 招标文件（含补充文件）后，我们愿意按人民币（ 大写                                        ）（小写                元）的投标总价，遵照招标文件（含补充文件）的要求承担本招标项目的实施，完成本次招标范围的全部项目内容及其保修工作。
2、如果你单位接受我们的投标，我们将保证在 30 个日历天的供货期内完成本招标项目的全部工作内容，并达到招标规定的要求。

3、我们承诺工程质量   合格  ，工程质保期   两年  
4、我们同意从规定的开标之日起56个日历天的投标书有效期内严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。
5、在合同书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
投标人： (盖单位电子印章)

单位地址及邮政编码：
法人代表（盖电子印章）：
联系电话（传真）： 
开户银行名称：                     
开户银行账号（基本账户）：          
开户银行地址：
开户银行电话：
                                                   年  月  日
二、授权委托书
 本授权委托书申明，我        (姓名)系                  (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                          (姓名) 为我方代理人，参加             (招标人名称)                                     (项目名称) 的投标活动。代理人在本项目的投标、开标、评标、合同谈判及合同的执行和保修保养时签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认，并承担其法律后果。委托期限：自本委托书签发之日起，至本招标项目履约结束时止。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：              
代理人身份证号码：                   

性别:               

年龄：             

投标人：              
法人代表：             （）
法人代表身份证号码：                
签发日期:        年       月         日        

代理人身份证复印件：
法人代表身份证复印件：
三、投标报价表
项目名称：高低压电房电缆沟及附属设施维修询价项目
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	190108 008001
	施工排水
	1.电缆沟排水、清理
	项
	1
	
	

	2
	11604001001
	平面抹灰层拆除
	1.原墙面渗水返碱开裂需要拆除重新抹灰
	m2
	27
	
	

	3
	11201001001
	墙面一般抹灰
	1.墙面、墙裙 抹聚合物防水砂浆 20mm；2、墙面挂钢丝网
	m2
	61
	
	

	4
	11101006001
	水泥砂浆楼地面找平层
	1.水泥砂浆找平层 20mm厚
2.墙面挂钢丝网
	m2
	47.25
	
	

	5
	490511 003001
	封堵管口(砖封)
	1.电缆沟洞口封堵
	个
	1
	
	

	6
	10904002001
	楼（地）面涂膜防水
	1.水泥基渗透结晶型 防水涂料 两遍1.20mm厚
	m2
	47.25
	
	

	7
	10903002001
	墙面涂膜防水
	1.水泥基渗透结晶型 防水涂料 两遍1.20mm厚
	m2
	61
	
	

	8
	11604002001
	立面抹灰层油漆面拆除重做
	1.粉刷层及油漆面拆除；2.重新抹灰做外墙涂料；
3.外墙相同位置刷水泥基渗透结晶型 防水涂料 两遍1.20mm厚
	m2
	9
	
	

	9
	WB011614004001
	垃圾清理
	1.垃圾清理
	项
	1
	
	

	10
	WB030906011001
	钢制防火门框灌浆
	钢制防火门框灌浆
	樘
	6
	
	

	11
	(1)～(10),小计
	　
	　
	　
	　
	
	

	12
	管理费用(11)x%
	　
	　
	　
	　
	
	

	13
	((11)+(12))x9%,税金9%
	　
	　
	　
	　
	
	

	14
	(11)+(12)+(13),合计
	　
	　
	　
	　
	
	


报价说明：
1、投标单位自行勘察现场；2、投标单价为全费用固定单价，包含人工、材料、机械、管理费、利润、搬运费等全部一切费用，投标单价作为中标后的结算依据；3、*投标单价不得超过采购方的控制单价，投标总价不得超过总控制价，否则作无效标处理。
供应商（签章）:

法定代表人（签章）:    年  月  日
四、投标单位资格条件
                                                           年  月  日
