检验系统维保招标参数

| 服务项目 | 服务方式 | 服务周期 |
| --- | --- | --- |
| 免费技术咨询服务 | 400全国免费服务电话，提供咨询服务，包括系统使用的优化、系统故障的分析和常见问题解答等。 | 7×24小时待命 |
|  | 提供临床信息系统产品介绍的幻灯演示和对系统改进优化的方案。 | 按需提供 |
| 定期上门服务 | 定期上门巡检客户系统，对服务器、客户端、数据库、采集等软硬件系统运行情况逐一作检查，形成巡检报告，保证系统运行正确性。 | 每季度1次 |
|  | 根据客户需求预约日期进行上门服务。配合用户进行软、硬件安装，系统切换测试，备份恢复测试等。 | 按需提供 |
| 定期培训服务 | 提供产品使用手册、常见问题手册、系统维护手册等维护性文档。 | 不断更新 |
|  | 培训信息科系统管理员1-2名，提供对产品原理、数据结构、程序设置、设备维护、常见故障处理等的详细说明。 | 每半年1次 |
| 故障应急服务 | 400全国免费服务热线，提供每周7×24小时电话故障应急服务。随时提供技术支持，分析系统故障、解答疑难问题、提供改进建议。 | 7×24小时待命 |
|  | 提供备份恢复服务，为服务器、客户端、采集、打印机等建立应急备份机制，在发生通常故障时院方能快速应用备份策略，保证系统维持基本运转，直至系统恢复 |  |
|  | 提供限时修复服务，当系统发生故障时，公司人员对 软件维修时间为1小时；对于电话中无法解决的，2小时内到达现场维护。 | 最短6时内修复 |
|  | 对于短时间无法修复的硬件故障，公司将启动应急恢复措施，保障科室业务的正常进行。 | 按需提供 |
| 系统优化服务 | 提供数据库基本维护服务，定期检查表空间使用情况、数据文件存储情况，维持数据库稳定性。 | 每半年1次 |
|  | 提供数据库优化服务，定期清理垃圾数据，对数据库运行参数进行优化。 |  |

*投标人需提供能够满足我院在用检验信息系统技术服务能力承诺函。（承诺函格式自拟）